TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN SIL-1360
Dreiteiliger Stuhl.
Rückenlehne verstellbar von +7 bis 75º, Beinbereich bis -90º, durch Gasfedern.
Griff an der Rückenlehne zum Schieben des Stuhls.
Verchromte, höhenverstellbare Armlehnen, mit Stützen aus eingespritztem Polyurethan.
POLSTERUNG: Holzfaserplatte mit Schaumstoff, Höhe in der Mitte 50 mm und an den Seiten 70 mm, Dichte 30 kg, mit flammhemmendem, antibakteriellem Kunstleder überzogen.
STRUKTUR: Stahlrohr mit Epoxidbeschichtung.
Basis auf 4 Kunststoffrädern mit einem Durchmesser von 125 mm, mit Bremse, eines davon richtungsweisend.
UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN:
Länge 1688 mm, Breite 564 mm, Breite mit Armlehnen 664 mm.
Sitzhöhe 461 mm.
Armlehnenhöhe von 500 bis 720 mm.
Maximale empfohlene Tragfähigkeit: 150 kg.
Gewicht des Stuhls: 33 kg.
Garantie auf die Struktur: 5 Jahre.