TECHNISCHE DATEN  SIL-1362 1362.A 1362.1 1362.1.A
Dreiteiliger Stuhl.
Rückenlehnenverstellung von +90 bis 0º (liegend), Beinbereich bis -90º, durch Gasfedern mit Griffen auf beiden Seiten.
Griff an der Rückenlehne zum Schieben des Stuhls.
Fußstütze aus MDF mit rutschfestem schwarzem Netz, Maße 320x310 mm.
SIL-1362 gepolsterte, verchromte und höhenverstellbare Armlehnen.
SIL-1362.A Holzarmlehnen, verchromt und höhenverstellbar.
POLSTERUNG: Holzfaserplatte, bedeckt mit 70 mm Schaumstoff, 30 kg Dichte + 20 mm viskoelastischer Schaumstoff, bezogen mit schwer entflammbarem, antibakteriellem Kunstleder.
Optionales Zubehör: Höhenverstellbare Infusionsstange von 750 bis 1270 mm.
STRUKTUR: Stahlrohr mit Epoxidharz-Beschichtung.
SIL-1362 und SIL-1362.A mit Basis auf 4 Kunststoffrädern mit 125 mm Durchmesser. Die 2 Hinterräder werden durch ein zentrales Bremssystem mit Doppelpedeleingriff auf beiden Seiten des Stuhls betätigt. Mit einer lenkbaren Rolle.
SIL-1362.1 und SIL-1362.1.A mit Basis auf 4 Rädern von 100 mm, die beiden hinteren Räder jeweils mit individueller Bremse.
UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN:
Länge 867 mm, Breite 500 mm, Breite mit Armlehnen 718 mm.
Sitzhöhe 518 mm.
Höhe des Stuhls 1300 mm.
Empfohlenes maximales Gewicht: 150 kg.
Gewicht des Stuhls: 46 kg.
Strukturgarantie 5 Jahre.