TECHNISCHE DATEN SIL-1365
Dreiteiliger Stuhl.

Rückenlehnenverstellung auf + 90º durch Gasfedern.
Klappbare Armlehnen, Stütze aus eingespritztem Polyurethan.
Griff an der Rückenlehne zum Schieben des Stuhls.
POLSTERUNG: Holzfaserplatte, bedeckt mit 100 mm Schaumstoff, Dichte 27 kg, bezogen mit schwer entflammbarem, antibakteriellem Kunstleder.
STRUKTUR: Stahlrohr mit Epoxidharz-Beschichtung.
Basis auf 4 Kunststoffrädern mit 125 mm Durchmesser und Bremse, 1 davon lenkbar.
UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN:
Höhe 1002 mm, Breite 564 mm, Breite mit Armlehnen 646 mm.
Sitzhöhe 564 mm.
Armlehnenhöhe 715 mm.
Empfohlenes maximales Gewicht: 150 kg.
Gewicht des Stuhls: 37 kg.
Strukturgarantie 5 Jahre.