CARACTERISTICAS TÉCNICAS CEL-1385, CEL-1386 ELÉCTRICAS

Camilla de 3 cuerpos.

CEL-1385 sin Trendelenburg.

CEL-1386 con Trendelenburg mediante resorte de gas y respaldo a -30º.

Respaldo regulable a +75º mediante 2 resortes de gas, zona de las piernas a -90º mediante sistema mecánico de varilla.

TAPIZADO: tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 50 mm. densidad 30 kg. revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.

ESTRUCTURA: tubo de acero acabado epoxi.

Base con 4 niveladores.

Portarrollos.

MEDIDAS APROXIMADAS:

Largo 1850, ancho 600, ancho con brazos 854 mm.

Altura regulable (540 a 850 mm.).

Peso máximo soportado aconsejable: 170 kg.

Peso de la camilla: 57 kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de pie.