CARACTERISTICAS TÉCNICAS CEL-1674 Y CHI-1673
Camilla de 3 cuerpos.
Respaldo regulable a +75º, zona de las piernas a -90º mediante resortes de gas.
TAPIZADO: tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 50 mm, densidad 30 kg, revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.
ESTRUCTURA: tubo de acero acabado epoxi.
Portarrollos.
Brazos giratorios y regulables en altura.
Perneras giratorias y regulables en altura.
Cajón de acero inoxidable para restos.
Base con 4 tacos niveladores.
MEDIDAS APROXIMADAS:
Largo 1850, ancho 600, ancho con perneras 1025 mm.
CEL-1674 altura regulable (540 a 855 mm.) mediante motor eléctrico con mando de pie.
CHI-1673 altura regulable (640 a 945 mm.) mediante bomba hidráulica.
Peso máximo soportado aconsejable: 170 kg.
Peso de la camilla: 61 kg.