CARACTERISTICAS TÉCNICAS CEL-1685
Camilla de 1 cuerpo.
TAPIZADO: tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 50 mm, densidad 30 kg, revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.
ESTRUCTURA: tubo de acero acabado epoxi.
MEDIDAS APROXIMADAS:
Largo 2000 mm, ancho 1500 mm.
Altura regulable (455 a 915 mm).
REGULACIÓN EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de pie.
Peso máximo soportado aconsejable: 170 kg.
Peso de la camilla: 127 kg.
Garantía estructura 5 años, motor 2 años.