CARACTERISTICAS TÉCNICAS CFI-1672
Camilla de 3 cuerpos.
Sin orificio facial.
Respaldo regulable a +30º mediante bisagra de cremallera.
TAPIZADO: tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 50 mm, densidad 30 kg, revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.
ESTRUCTURA: De acero acabado epoxi.
BASE con rodapié de chapa en acero inoxidable AISI 304
Perneras giratorias y regulables en altura.
Cajón de acero inoxidable para restos.
5 cajones metálicos incorporados a la estructura con interior de plástico.
Portarrollos.
MEDIDAS APROXIMADAS:
Largo 1700, ancho 610 mm.
Altura fija 840 mm.
Peso máximo soportado aconsejable: 170 kg.
Peso de la camilla: 87 kg.
Garantía estructura 5 años.