CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CHI-1657 Y CHI-1658 HIDRÁULICAS
Camilla de 3 cuerpos.
CEL-1657 sin orificio y tapón facial.
CEL-1658 con orificio facial.
Respaldo regulable a +76,5 y a -5º, zona de las piernas a +23 y a -55,5º mediante resorte de gas.
TAPIZADO: tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 50 mm, densidad 30 kg, revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.
ESTRUCTURA: tubo de acero acabado epoxi.
Base con 4 ruedas retráctiles de 75 mm. de diámetro, con sistema de bloqueo y 1 pata niveladora. (NO aptas para el traslado de personas).
Portarrollos.
MEDIDAS APROXIMADAS:
Largo 193 ancho 601 mm.
Altura regulable (48 a 105 mm.)
Peso máximo soportado aconsejable: 170 kg.
Peso de la camilla: 70 kg.
REGULACIÓN EN ALTURA: mediante bomba hidráulica.
Garantía estructura 5 años, bomba hidráulica 2 años.