CARACTERISTICAS TÉCNICAS CHI-1673.A.4124
Camilla de 3 cuerpos.
Respaldo regulable a +75º mediante resortes de gas, zona de las piernas a -90º mediante sistema de cremallera.
TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 50 mm, densidad 30 kg, revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.
ESTRUCTURA: Tubo de acero acabado epoxi.
Portarrollos.
Brazos giratorios y regulables en altura.
Perneras giratorias y regulables en altura.
Cajón de acero inoxidable para restos.
Base con 4 ruedas retráctiles de 75 mm de diámetro, con sistema de bloqueo y 1 pata niveladora. (NO aptas para el traslado de personas).
MEDIDAS APROXIMADAS:
Largo 1850 mm, ancho 600 mm, ancho con perneras 1025 mm.
Altura regulable (635 a 945 mm) mediante bomba hidráulica.
Peso máximo soportado aconsejable: 170 kg.
Peso de la camilla: 66 kg.
Garantía estructura 5 años, bomba hidráulica 2 años.