CARACTERISTICAS TÉCNICAS CHI-1684.1 Y CHI-1686.1
Camilla de 2 cuerpos.
CHI-1684.1 con orificio y tapón facial.
CHI-1686.1 sin orificio facial.
Respaldo regulable a +70º, mediante resorte de gas.
TAPIZADO: tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 50 mm. densidad 30 kg. revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.
ESTRUCTURA: tubo de acero acabado epoxi.
Base con 4 ruedas retráctiles de 75 mm. de diámetro, con sistema de bloqueo y 1 pata niveladora. (NO aptas para el traslado de personas).
Portarrollos.
MEDIDAS APROXIMADAS:
Largo 1933, ancho 680 mm.
REGULACIÓN EN ALTURA: (580 a 840 mm.) mediante bomba hidráulica.
Peso máximo soportado aconsejable: 170 Kg.
Peso de la camilla: 63 kg.
Garantía estructura 5 años, bomba hidráulica 2 años.