CARACTERISTICAS TÉCNICAS SIL-1365
Sillón de tres cuerpos.

Regulación del respaldo a + 90º mediante resortes de gas.
Apoyabrazos abatibles, soporte en poliuretano inyectado.
Asa en el respaldo para empujar el sillón.
TAPIZADO: tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 100 mm, densidad de 27 kg, revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.
ESTRUCTURA: tubo de acero acabado epoxi.
Base sobre 4 ruedas de plástico de 125 mm de diámetro con freno, 1 de ellas direccional.
MEDIDAS APROXIMADAS:
Alto 1002 mm, ancho 564 mm, ancho con brazos 646 mm
Altura asiento 564 mm.
Altura brazos 715 mm.
Peso máximo soportado aconsejable: 150 kg.
Peso del sillón: 37 kg.
Garantía estructura 5 años.