CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CEL-1385, CEL-1386 ÉLECTRIQUES
Brancard à 3 sections.
CEL-1385 sans Trendelenburg.
CEL-1386 avec Trendelenburg par ressort à gaz et dossier à -30º.
Dossier réglable à +75º par 2 ressorts à gaz, zone des jambes à -90º par système mécanique à tige.
REVÊTEMENT : panneau en fibres de bois recouvert de mousse de 50 mm, densité 30 kg, revêtu de similicuir ignifuge, antibactérien.
STRUCTURE : tube en acier avec finition époxy.
Base avec 4 niveleurs.
Porte-rouleaux.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES :
Longueur 1850, largeur 600, largeur avec accoudoirs 854 mm.
Hauteur réglable (540 à 850 mm).
Poids maximum recommandé : 170 kg.
Poids du brancard : 57 kg.
RÉGLAGE EN HAUTEUR : par moteur électrique avec commande au pied.