CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CEL-1685
Table de 1 section.
REVÊTEMENT: panneau de fibres de bois recouvert de mousse de 50 mm, densité 30 kg, revêtu de similicuir ignifuge, antibactérien.
STRUCTURE: tube en acier avec finition époxy.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES:
Longueur 2000 mm, largeur 1500 mm.
Hauteur réglable (455 à 915 mm).
RÉGLAGE EN HAUTEUR: par moteur électrique avec commande au pied.
Poids maximal recommandé: 170 kg.
Poids de la table: 127 kg.
Garantie structure 5 ans, moteur 2 ans.