CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CFI-1672
Divan à 3 sections.
Sans trou facial.
Dossier réglable à +30º via une charnière à crémaillère.
REVÊTEMENT: panneau de fibres de bois recouvert de mousse de 50 mm, densité 30 kg, recouvert de simili cuir ignifugé et antibactérien.
STRUCTURE: acier avec finition époxy.
BASE avec plinthe en tôle d'acier inoxydable AISI 304.
Repose-jambes pivotants et réglables en hauteur.
Tiroir en acier inoxydable pour les déchets.
5 tiroirs métalliques intégrés à la structure avec intérieur en plastique.
Porte-rouleau.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES:
Longueur 1700, largeur 610 mm.
Hauteur fixe 840 mm.
Poids maximum conseillé: 170 kg.
Poids du divan: 87 kg.
Garantie structure: 5 ans