CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHI-1657 ET CHI-1658 HYDRAULIQUES
Table à 3 sections.
CEL-1657 sans trou et bouchon facial.
CEL-1658 avec trou facial.
Dossier réglable à +76,5 et à -5º, partie jambes à +23 et à -55,5º avec ressort à gaz.
REVÊTEMENT: panneau de fibres de bois recouvert de mousse de 50 mm, densité 30 kg, revêtu de similicuir ignifuge, antibactérien.
STRUCTURE: tube en acier avec finition époxy.
Base avec 4 roues rétractables de 75 mm de diamètre, avec système de blocage et 1 pied niveleur. (NON adaptées au transport de personnes).
Porte-rouleau.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES:
Longueur 193 largeur 601 mm.
Hauteur réglable (48 à 105 mm).
Poids maximum conseillé: 170 kg.
Poids de la table: 70 kg.
RÉGLAGE EN HAUTEUR: par pompe hydraulique.
Garantie structure 5 ans, pompe hydraulique 2 ans.