CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHI-1673.A.4124
Table d’examen en 3 parties.
Dossier réglable à +75º par ressorts à gaz, zone des jambes à -90º avec système à crémaillère.
REVÊTEMENT: Panneau de fibres de bois recouvert de mousse de 50 mm, densité 30 kg, recouvert de simili cuir ignifuge et antibactérien.
STRUCTURE: Tube en acier avec finition époxy.
Porte-rouleau.
Accoudoirs pivotants et réglables en hauteur.
Jambières pivotantes et réglables en hauteur.
Tiroir en acier inoxydable pour les déchets.
Base avec 4 roulettes rétractables de 75 mm de diamètre, avec système de blocage et 1 pied de nivellement. (NON adapté au transport de personnes).
DIMENSIONS APPROXIMATIVES:
Longueur 1850 mm, largeur 600 mm, largeur avec jambières 1025 mm.
Hauteur réglable (635 à 945 mm) par pompe hydraulique.
Poids maximal recommandé: 170 kg.
Poids de la table: 66 kg.
Garantie structure 5 ans, pompe hydraulique 2 ans.