CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHI-1684.1 ET CHI-1686.1
Table à 2 corps.
CHI-1684.1 avec orifice et bouchon facial.
CHI-1686.1 sans orifice facial.
Dossier réglable à +70º par ressort à gaz.
TAPISSEMENT : panneau de fibres de bois recouvert de mousse de 50 mm, densité 30 kg, recouvert de simili cuir ignifuge et antibactérien.
STRUCTURE : tube en acier fini époxy.
Base avec 4 roues rétractables de 75 mm de diamètre, avec système de verrouillage et 1 patin de nivellement. (NON adapté au transport de personnes).
Porte-rouleaux.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES :
Longueur 1933, largeur 680 mm.
RÉGLAGE EN HAUTEUR : (580 à 840 mm) par pompe hydraulique.
Poids maximum supporté recommandé : 170 kg.
Poids de la table : 63 kg.
Garantie de la structure 5 ans, pompe hydraulique 2 ans.