CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SIL-1360
Fauteuil à trois sections.
Dossier réglable de +7 à 75º, repose-jambes à -90º, via ressorts à gaz.
Poignée sur le dossier pour pousser le fauteuil.
Accoudoirs chromés réglables en hauteur, support en polyuréthane injecté.
REVÊTEMENT: panneau de fibres de bois recouvert de mousse, hauteur au centre 50 mm et sur les côtés 70 mm, densité 30 kg, recouvert de simili cuir ignifugé et antibactérien.
STRUCTURE: tube en acier avec finition époxy.
Base sur 4 roues en plastique de 125 mm de diamètre, avec frein, dont une directionnelle.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES:
Longueur 1688 mm, largeur 564 mm, largeur avec accoudoirs 664 mm.
Hauteur de l'assise 461 mm.
Hauteur des accoudoirs de 500 à 720 mm.
Poids maximum conseillé: 150 kg.
Poids du fauteuil: 33 kg.
Garantie structure: 5 ans.