CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SIL-1365
Fauteuil en trois parties.

Réglage du dossier à + 90º par ressorts à gaz.
Accoudoirs rabattables, support en polyuréthane injecté.
Poignée sur le dossier pour pousser le fauteuil.
REVÊTEMENT: panneau de fibres de bois recouvert de mousse de 100 mm, densité 27 kg, recouvert de simili cuir ignifuge et antibactérien.
STRUCTURE: tube en acier avec finition époxy.
Base sur 4 roues en plastique de 125 mm de diamètre avec frein, 1 directionnelle.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES:
Hauteur 1002 mm, largeur 564 mm, largeur avec accoudoirs 646 mm.
Hauteur du siège 564 mm.
Hauteur des accoudoirs 715 mm.
Poids maximal recommandé: 150 kg.
Poids du fauteuil: 37 kg.
Garantie de la structure 5 ans.