TECHNISCHE MERKMALE CAM-6004 UND CAM-6004.A.3054
Pädiatrisches Bett mit 4 Abschnitten, von denen 3 durch einen Elektromotor über eine Handbedienung gesteuert werden.
Liegefläche aus Stahlnetz.
CAM-6004 mit elektrischer Funktion für Trendelenburg und Anti-Trendelenburg, von 0º bis 12º.
CAM-6004.A.3054 OHNE elektrische Funktion für Trendelenburg und Anti-Trendelenburg.
Seitengitter in 3 Positionen verstellbar: niedrig, mittel und hoch, über eine Federknopfvorrichtung.
Höhenverstellbar durch Elektromotor mit Handbedienung.
Wäsche- und Aufbewahrungskorb für persönliche Gegenstände des Patienten.
Basis mit 4 Kunststoffrädern von 100 mm, 2 davon mit Bremse.
4 Schutzpuffer an den 4 Ecken der Kopfenden.
Abnehmbare Kopfenden.
STRUKTUR: Epoxidbeschichtetes Stahlrohr.
GESCHÄTZTE ABMESSUNGEN:
Außenmaß 1750 x 761 mm / Innenmaß 1600 x 600
Höhenverstellbar (590 bis 825 mm) gerader Hub, ohne seitliche Bewegung.
Maximal empfohlenes Gewicht: 100 kg.
Bettgewicht: 90 kg.
Garantie: Struktur 5 Jahre, Motor 2 Jahre.