TECHNISCHE MERKMALE CEL-1675
3-teilige Behandlungsliege.
Verstellbare Rückenlehne bis +75º mittels Gasfedern, Beinstütze manuell verstellbar bis -90º.
BEZUG: Holzfaserplatte mit 50 mm Schaumstoff, Dichte 30 kg, überzogen mit flammhemmendem, antibakteriellem Kunstleder.
RAHMEN: Stahlrohr mit Epoxidharzbeschichtung.
Basis mit 4 ausfahrbaren Rädern von 75 mm Durchmesser, mit Blockiersystem und 1 nivellierbarem Bein. (NICHT für den Transport von Personen geeignet).
Drehbare und höhenverstellbare Beinstützen.
Papierrollenhalter.
Edelstahlabfallbehälter.
UNGEFÄHR MAßE:
Länge 2000 mm, Breite 650 mm, Breite mit Beinstützen 1115 mm.
Höhenverstellbar (600 bis 965 mm) mittels elektrischem Motor mit Fußschalter.
Maximales empfohlenes Traggewicht: 170 kg.
Gewicht der Liege: 80 kg.