
[image: image3.jpg]



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CFI-1660 UND CFI-1662
Zweiteilige Liege.
CFI-1660 ohne Gesichtsöffnung.
CFI-1662 mit Gesichtsöffnung und -verschluss.
Rückenlehne verstellbar bis +50° durch zwei Zahnscharniere.
POLSTERUNG: Holzfaserplatte mit 50 mm Schaumstoff, Dichte 30 kg, bezogen mit flammhemmendem, antibakteriellem Kunstleder.
STRUKTUR: hergestellt aus hochwertigem Buchenholz, naturfarben lackiert.
Papierrollenhalter.
MAßE UND GEWICHT:
Liegenmaße: 1867 x 601 mm.
Feste Höhe: 750 mm.
Nettogewicht: 33 kg.
Empfohlenes maximales Gewicht: 130 kg.
Garantie auf die Struktur 5 Jahre. 
[image: image2.jpg]C€




[image: image1.png]RCH

MOBILIARIO

X X )





