[image: image2.jpg]




TECHNISCHE DATEN SIL-1359
Dreiteiliger Sessel.

Rückenlehnenverstellung bis +75°, Beinbereich bis -90°, durch mechanische Gelenke.

POLSTERUNG: Faserholzplatte, mit 70 mm dickem Schaumstoff, Dichte 30 kg, mit schwer entflammbarem, antibakteriellem Kunstleder überzogen.

STRUKTUR: Epoxy-beschichtetes Stahlrohr.

CA. MAßE:
Länge 1570 mm, Breite 592 mm.
Sitzhöhe 480 mm.
Armlehnenhöhe 700 mm.
Empfohlenes maximales Gewicht: 120 kg.
Gewicht des Sessels: 16 kg.

Garantie auf die Struktur: 5 Jahre.
[image: image1.png]RCH

MOBILIARIO

X X )





[image: image2.jpg]