CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CEL-1675
Camilla de 3 cuerpos.
Respaldo regulable a +75º mediante resortes de gas, zona de las piernas a -90º regulación manual.
TAPIZADO: tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 50 mm, densidad 30 kg, revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.
ESTRUCTURA: tubo de acero acabado epoxi.
Base con 4 ruedas retráctiles de 75 mm de diámetro, con sistema de bloqueo y 1 pata niveladora. (NO aptas para el traslado de personas).
Perneras giratorias y regulables en altura.
Portarrollos.
Cajón de acero inoxidable para restos.
MEDIDAS APROXIMADAS:
Largo 2000 mm, ancho 650 mm, ancho con perneras 1115 mm.
Altura regulable (600 a 965 mm) mediante motor eléctrico con mando de pie.
Peso máximo soportado aconsejable: 170 kg.
Peso de la camilla: 80 kg.
Garantía estructura 5 años, motor 2 años.