
[image: image3.jpg]



CARACTERISTICAS TÉCNICAS CFI-1660 Y CFI-1662
Camilla de dos cuerpos.
CFI-1660 sin orificio facial.
CFI-1662 con orificio y tapón facial.
Regulación del respaldo a +50º mediante dos bisagras de cremallera.
TAPIZADO: tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 50 mm, densidad de 30 kg, revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.
ESTRUCTURA: fabricada en madera de haya de primera calidad, barnizada en color natural.
Portarrollos.
MEDIDAS Y PESO:
Medidas camilla: 1867 x 601 mm.
Altura fija 750 mm.
Peso neto: 33 kg.
Peso máximo soportado aconsejable: 130 kg.
Garantía estructura 5 años. 
[image: image2.jpg]C€




[image: image1.png]RCH

MOBILIARIO

X X )





