[image: image2.jpg]




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIL-1359
Sillón de tres cuerpos.

Regulación del respaldo a +75º, zona piernas a -90º, mediante articulación mecánica.

TAPIZADO: tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 70 mm, densidad de 30 kg, revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.

ESTRUCTURA: tubo de acero acabado epoxi.

MEDIDAS APROXIMADAS:
Largo 1570, ancho 592 mm.
Altura asiento 480 mm.
Altura brazos 700 mm.
Peso máximo soportado aconsejable: 120 kg.
Peso del sillón: 16 kg.

Garantía estructura 5 años.

[image: image1.png]RCH

MOBILIARIO

X X )





[image: image2.jpg]