CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAM-6004 ET CAM-6004.A.3054
Lit pédiatrique à 4 sections, dont 3 sont articulées par un moteur électrique actionné avec une commande manuelle.
Surface de couchage en maille d'acier.
CAM-6004 avec fonction électrique pour Trendelenburg et Anti-Trendelenburg, de 0º à 12º.
CAM-6004.A.3054 SANS fonction électrique pour Trendelenburg et Anti-Trendelenburg.
Barrières réglables sur 3 niveaux : position basse, moyenne et haute par un bouton à ressort.
Hauteur réglable par moteur électrique avec commande manuelle.
Panier pour vêtements et effets personnels du patient.
Base avec 4 roues en plastique de 100 mm, dont 2 avec frein.
4 pare-chocs de protection aux 4 coins des têtes de lit.
Têtes de lit amovibles.
STRUCTURE : Tube d'acier avec finition époxy.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES :
Extérieur 1750 x 761 mm / Intérieur 1600 x 600
Hauteur réglable (590 à 825 mm) élévation droite, sans déplacement latéral.
Poids maximum conseillé : 100 kg.
Poids du lit : 90 kg.
Garantie structure 5 ans, moteur 2 ans.