CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CEL-1675
Table de massage à 3 parties.
Dossier réglable à +75º avec ressorts à gaz, repose-jambes réglable manuellement à -90º.
REVÊTEMENT : panneau de fibres de bois recouvert de mousse de 50 mm, densité 30 kg, revêtu de simili cuir ignifuge et antibactérien.
STRUCTURE : tube en acier avec finition époxy.
Base avec 4 roues rétractables de 75 mm de diamètre, avec système de verrouillage et 1 pied de nivellement. (NON adaptée pour le transport de personnes).
Repose-jambes pivotants et réglables en hauteur.
Support de rouleau.
Tiroir en acier inoxydable pour les déchets.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES :
Longueur 2000 mm, largeur 650 mm, largeur avec repose-jambes 1115 mm.
Hauteur réglable (600 à 965 mm) avec moteur électrique et commande au pied.
Poids maximum conseillé supporté : 170 kg.
Poids de la table : 80 kg.
Garantie de la structure 5 ans, du moteur 2 ans.