
[image: image3.jpg]



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CFI-1660 ET CFI-1662
Table à deux sections.
CFI-1660 sans ouverture faciale.
CFI-1662 avec ouverture faciale et bouchon.
Réglage du dossier à +50° par deux charnières à crémaillère.
REVÊTEMENT: panneau de fibres de bois recouvert de mousse de 50 mm, densité 30 kg, revêtu de similicuir ignifuge, antibactérien.
STRUCTURE: fabriquée en bois de hêtre de première qualité, verni en couleur naturelle.
Porte-rouleaux.
DIMENSIONS ET POIDS:
Dimensions table: 1867 x 601 mm.
Hauteur fixe: 750 mm.
Poids net: 33 kg.
Poids maximal recommandé: 130 kg.
Garantie structure 5 ans. 
[image: image2.jpg]C€




[image: image1.png]RCH

MOBILIARIO

X X )





