[image: image2.jpg]




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SIL-1359
Fauteuil en trois parties.

Inclinaison du dossier jusqu’à +75°, zone des jambes jusqu’à -90°, grâce à une articulation mécanique.

REVÊTEMENT : panneau en fibres de bois recouvert de mousse de 70 mm d’épaisseur, densité 30 kg, recouvert de similicuir ignifuge et antibactérien.

STRUCTURE : tube en acier avec finition époxy.

DIMENSIONS APPROXIMATIVES :
Longueur 1570 mm, largeur 592 mm.
Hauteur de l’assise 480 mm.
Hauteur des accoudoirs 700 mm.
Poids maximum conseillé : 120 kg.
Poids du fauteuil : 16 kg.

Garantie structure : 5 ans.

[image: image1.png]RCH

MOBILIARIO

X X )





[image: image2.jpg]