CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAM-6007
4 plans articulés en 3 parties par moteur avec commande manuelle permettant les fonctions : Fowler, Vasculaire, Trend et Anti-Trendelenburg.
Têtières en mélamine de hêtre.
STRUCTURE : Tube en acier finition époxy.
Base avec 4 roues doubles pivotantes de 75 mm de diamètre avec frein.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES : Longueur extérieure 2250, largeur extérieure 920 mm.
Longueur intérieure 2000, largeur intérieure 900 mm.
Section du dos 700x790 mm. Section fixe 250x790 mm.
Section des jambes 350x790 mm. Section des pieds 590x790 mm.
Dossier réglable de 0º à 70º, section jambes de 0º à 38º.
Réglage Trend 15º, Anti-Trendelenburg 15º.
Hauteur réglable (70 à 650 mm.) par moteur électrique avec commande manuelle.
Poids maximal recommandé : 135 kg.
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES :
Alimentation : 230 V, +/-10 %, 50-60 Hz. Tension de fonctionnement : 24 V DC.
Protection contre l'eau et la poussière IP66/IP4. Niveau sonore : < 65 dB.
Fonctionnement du moteur électrique : 10 %, max. 2 minutes/18 minutes.
ACCESSOIRES NON INCLUS : Porte-sérum, colonne de suspension.
Garantie structure 5 ans, moteur 2 ans.