TECHNISCHE MERKMALE CAM-6043.1071.S / CAM-6043.1071.CB
6043.1071.S Ohne Kopf- und Seitenteile
6043.1071.CB. Mit Kopf- und klappbaren Seitenteilen
4 gelenkige Ebenen in 3 Teilen mit Motor und Handsteuerung.
Bett mit Buchenlamellen.
STRUKTUR: Stahlrohr mit Epoxidharzbeschichtung.

4 Füße mit fester Höhe 455 mm, aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung.

UNGEFÄHRE MAßE: Länge 1900 mm, Breite 900 mm, Höhe 500 mm.
Rückensegment 595 x 790 mm. Festes Segment 400 x 790 mm.
Beinsegment 390 x 790 mm. Fußsegment 415 x 790 mm.
Rückenlehne verstellbar von 0° bis 70°, Beinsegment von 0° bis 15°.

Empfohlenes maximales Gewicht: 135 kg. Nettogewicht: 45 kg.

ELEKTRISCHE PARAMETER:
Stromversorgung: 230 V, +/-10 %, 50-60 Hz. Betriebsspannung: 24 V DC.
Geräuschpegel: <65 dB. Schutz gegen Wasser und Staub IP66/IP4.
Betriebszeit des Elektromotors: 10 %, max. 2 Minuten/18 Minuten.

Garantie: Struktur 5 Jahre, Motor 2 Jahre.