CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAM-6043.1071.S / CAM-6043.1071.CB
6043.1071.S Sin cabeceros ni barandillas
6043.1071.CB. Con cabeceros y barandillas plegables
4 planos articulados en 3 partes mediante motor con mando de mano.
Lecho de lamas de haya.
ESTRUCTURA: Tubo de acero acabado epoxi.

4 Patas altura fija 455 mm. de acero acabado epoxi.

MEDIDAS APROXIMADAS: Largo 1900, ancho 900 mm. Alto 500 mm.
Sección de la espalda 595 x 790 mm. Sección fija 400 x 790 mm.
Sección de las piernas 390 x 790 mm. Sección de los pies 415 x 790 mm.
Respaldo regulable de 0º a 70º, sección piernas de 0º a 15º.

Peso máximo soportado aconsejable: 135 kg. Peso neto 45 kg.

PÁRAMETROS ELÉCTRICOS:
Alimentación: 230 V, +/-10 %, 50-60 Hz. Tensión de funcionamiento: 24 V DC.
Nivel de ruido: <65 dB. Protección contra el agua y el polvo IP66/IP4.
Funcionamiento del motor eléctrico: 10 %, máx. 2 minutos/18 min.

Garantía estructura 5 años, motor 2 años.