CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  CAR-1520 / CAR-1521

Carro para transporte de ropa.

Con asas para un mejor desplazamiento.

Bolsa fijada al bastidor mediante solapas/correas con muelles de presión,

con medidas de 440x440x645mm.,capacidad de 120 litros.

Bolsa de hospital en lona recubierta de PVC lavable.

CAR-1520  Estructura de acero acabado epoxi.

CAR-1521  Estructura de acero inoxidable.

Medidas 586x586x1020 mm.

Peso neto  CAR-1520  10 kg. / CAR-1521  8, 6 kg.

Base con 4 ruedas  Ø50 mm, con paragolpes, sin frenos.