CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  CAR-1530 / CAR-1531

Carro para transporte de ropa.

Tapa accionada por pedal.

Bolsa fijada al bastidor mediante solapas/correas con muelles de presión,

con medidas de 440x440x645mm.,capacidad de 120 litros.

Bolsa de malla hospitalaria lavable recubierta de PVC.

CAR-1530  Estructura de acero acabado epoxi.

CAR-1531  Estructura de acero inoxidable.

Medidas 553x590x880 mm.

Peso neto  CAR-1530  21,4 kg. / CAR-1531 21 kg.

Base con 4 ruedas  Ø50 mm, con paragolpes, sin frenos.