CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  CAR-7110.B

Carro de curas o auxiliar.

2 Bandejas de acero inoxidable.

Estructura de acero inoxidable AISI 304 pulido.

Con asa para un mejor desplazamiento.

Base con 4 ruedas con paragolpes de protección.

Medidas 700x500x820 mm.

Peso neto 16 kg.

Peso máximo soportado 20 kg.