CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  FIS-5001

Escalera de dos peldaños.

Estructura de acero acabado en epoxi.

Tubos redondos interiores (racor) de acero inoxidable pulido AISI 304

Peldaños de MDF barnizado recubiertos de tela antideslizante.

Medidas 667x480x1275 a 1750 mm.

Peso máximo soportado 140 kg.

Peso neto 19 kg.