CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  FIS-5010

Barras paralelas regulables en altura 690-890 mm.

Estructura de acero acabado en epoxi.

Base de madera de haya recubierta de tela antideslizante.

Medidas 2510x800 mm.

Peso máximo soportado 160 kg.

Peso neto 45 kg.