CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  FIS-5011

Barras paralelas regulables en altura 690-890 mm.

Estructura de acero acabado en epoxi, con apoyos en madera.

Medidas 2510x800 mm.

Peso máximo soportado 160 kg.

Peso neto 31 kg.