CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  FIS-5020

Rueda de hombro.

Altura, esfuerzo y amplitud de movimientos ajustables.

Manivela con posibilidad de ajustar el diámetro del círculo descrito por el brazo del usuario y la posibilidad de ajustar el esfuerzo a través de la manivela.

Dos bases de madera de haya para fijar a la pared de 810x145x28 mm.

Estructura de acero acabado en epoxi.

Ajuste de altura 550 mm.

Diámetro exterior de la rueda 900 mm.

Profundidad  365 mm.

Altura del soporte de fijación a la pared 810 mm.

Peso neto 18 kg.