CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  	MES-1828

Mesita diseñada para apoyar las comidas de  pacientes con dificultad para moverse.

Bandejas de termolaminado de haya, regulables en altura manualmente.

Bandeja fija de 300x250x16 mm. otra abatible de 675x400x16 mm.

Estructura en acero con acabado en epoxi.

4 ruedas giratorias de Ø50 mm.2 con freno

Medidas: 935x400x (845-1365) mm.

Peso neto 10,2 kg.

Peso máximo soportado 10,2 kg