CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  	MES-1831 / MES-1831.I

Mesita de mayo para instrumentos.

Bandeja extraíble de acero inoxidable AISI 304, medidas interiores  675x445 mm.

Estructura de la base en tubo de acero inoxidable AISI 304.

Regulable en altura mediante pedal hidráulico.

MES-1831 Pedal y bomba hidráulica en acabado cromado.

MES-1831.I  Pedal y bomba hidráulica en acero inoxidable.

4 ruedas  de plástico giratorias de Ø50 mm.2 con freno.

Medidas: 745-480x 850-1250  mm.

Peso neto 16,5 kg.

Peso máximo soportado 20 kg.