CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  SIL-1318

Sillón de  de tres cuerpos.

Posiciones sentado, recostado o semiacostado.

Tapizado tablero de fibras de madera recubierto de espuma, revestido de  polipiel  ignífuga, antibacteriana.

Estructura de tubo de acero acabado epoxi.

Base sobre 4 ruedas de plástico de Ø50 mm.2 con freno

Medidas aproximadas 680x840x1000 mm.

Peso  máximo soportado: 120 kg.

Peso del sillón: 40 kg.