CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FIS-5015

Miroir mobile articulé.

Rotation à 360° avec mécanisme de verrouillage à n'importe quel angle.

Cadre en acier revêtu d'époxy.

Support de miroir en hêtre verni, dimensions : 1510 x 655 x 30 mm.

Miroir avec grille de 140 x 140 mm ; dimensions du miroir : 1430 x 575 mm.

Dimensions hors tout : 1692 x 835 mm.

Base avec quatre roulettes de 0,75 mm, dont deux avec freins.

Poids net : 15 kg.