CARACTERÍSTICAS TÉC. ACC-1460/ACC-1460.I/ACC-1461/ACC-1461.I

ACC-1460 Portasueros de acero redondo de  Ø 25 mm. pintado en epoxi., con ganchos de plástico.

ACC-1460.I Portasueros de acero redondo de  Ø 25 mm. pintado en epoxi., con ganchos de acero inoxidable.

ACC-1461 Portasueros de acero inoxidable redondo de  Ø 25 mm. con ganchos de plástico.

ACC-1461.I Portasueros de acero inoxidable redondo de  Ø 25 mm. con ganchos de acero inoxidable.

Varilla en tubo redondo de Ø 25 mm. de acero inoxidable AISI 304, regulable en altura.

Medidas: Ø 600x1000 a 1780 mm.

Base de nailon de color negro.

5 ruedas de plástico giratorias de Ø50 mm.

Peso 3,7 kg.

Peso máximo admisible 4 kg por enganche.