CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  APO-4117

Estructura articulada diseñada para aplicarse en el lateral del inodoro y proporcionar apoyo al levantarse y sentarse.

Estructura de tubo redondo de Ø35 mm. de acero AISI 304 pulido.

Trinquetes de fijación de chapa de acero AISI 304 pulida.

Asidero abatible.

Dispone de portarrollos.

Los soportes deben fijarse firmemente a la pared para que puedan soportar la carga vertical de hasta 150 kg. que puede ejercerse sobre ellos.

Medidas: 800x95x250 mm.

Peso máximo admisible 150 kg.

Peso neto 2,9 kg.

Medidas: 750x380x1690 mm.

Peso neto 57 kg.