CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  APO-4120

Estructura articulada diseñada para aplicarse en el lateral del inodoro y proporcionar apoyo al levantarse y sentarse.

Estructura de tubo redondo de Ø35 mm. de acero AISI 304 pulido.

Trinquetes de fijación de chapa de acero AISI 304 pulida.

Los soportes deben fijarse firmemente a la pared para que puedan soportar la carga vertical de hasta 150 kg. que puede ejercerse sobre ellos.

Medidas: 803x95x750 mm.

Peso máximo admisible 150 kg.

Peso neto 3,4 kg.