CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  ARM-1100 / ARM-1101

Armario para instrumentos o medicamentos.

1 Puerta de cristal con cerradura de doble llave, laterales y 4 estantes interiores de cristal, regulables en altura.

Estructura de acero con acabado epoxi.

ARM-1100 patas pintadas con tacos

ARM-1101 patas de acero inoxidable con tacos

Medidas: 520x360x1450 mm.

Peso neto 34 kg.