CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  ARM-1105 / ARM-1106

Armario para instrumentos.

1 Puerta en la parte superior de cristal.

1 Puerta en la parte inferior de acero con acabado epoxi.

Estructura de acero con acabado epoxi.

ARM-1105  patas pintadas en epoxi con tacos

ARM-1106  patas de acero inoxidable con tacos.

Medidas: 520x360x1450 mm.

Peso neto 33,5 kg.