CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  BIO-1204/BIO-1206

BIO-1204 Estructura de acero acabado epoxi.

BIO-1206 Estructura de acero inoxidable AISI 304 pulido.

Estructura de 2 paneles con juntas de nailon y malla de plástico blanco.

Base con 5 ruedas giratorias de plástico de Ø50 mm.

Medidas aproximadas de cada panel 680x1840 mm.

Medidas aproximadas 1405x460x1840 mm.

Peso neto 11 kg.